敏惠醫護管理專科學校

建築物公共安全維護管理標準作業程序

| 承辦單位 | 總務處 營繕組 |
| --- | --- |
| 辦理時間 | 一、五層樓以上建築物依規定每2年需進行建築物公共安全檢查簽證申報，期限為7月1日起至8月31日止。 二、未達五層樓建築物依規定每4年需進行建築物公共安全檢查簽證申報，期限為7月1日起至8月31日止。 |
| 相關辦法 | 一、敏惠醫護管理專科學校建築物公共安全維護管理要點。 二、建築法：第七十七條。 三、建築物公共安全檢查簽證及申報辦法。 |
| 目  的 | 針對本校建築物暨各場所特性、使用狀況、人員熟悉度與各類避難設施、設備安全性等，做定期檢查、維護，以了解使用情形，並針對問題加以改善，以保障建築物安全。 |
| 步驟功能 | 一、合格專業檢查機構簽訂合約。 二、依據合約日期進行各大樓檢查。 三、檢查項目：1.防火避難設施 2.設備安全類。 四、製作簽證申報書檢送市政府工務局建管課。 五、檢查缺失提改善計畫，限期內改善完成。 六、專業機構進行缺失複查，製作簽證改善完成申報書。 七、申報書檢送市政工務局建管課，回覆受理備查。 |
| 表單紀錄 | 建築物公共安全檢查申報書 |
| 附 件 | 建築物公共安全維護管理標準作業程序流程圖 |

建築物公共安全維護管理標準作業程序流程圖

合格專業機構

簽訂合約

檢查項目：

1.防火避難設施

2.設備安全類

檢查完成製作

申報書簽證

申報書核對用印

縣政府工務局

建管課核備

紀錄表存檔備查

檢查缺失提改善計畫

限期改善完成

否

是