敏惠醫護管理專科學校

電氣設備安全維護管理標準作業程序

| 承辦單位 | 總務處 營繕組 |
| --- | --- |
| 辦理時間 | 高壓電氣設備（高低壓變電站、機房）每個月定期實施檢查一次 |
| 相關辦法 | 敏惠醫護管理專科學校電氣設備安全維護管理要點。 |
| 目  的 | 確保電氣設備正常運作、防止電氣災害發生、維護校園公共安全。 |
| 步驟功能 | 一、合格專業機構簽訂合約。 二、依合約檢查項目實施檢測並製作記錄表。 三、檢查缺失提改善計畫，限期內改善完成。 四、專業機構進行缺失複查，製作簽證完成定期檢測記錄表。 五、定期檢測記錄表檢送縣政府公用事業課與台電公司，回覆受理備 查。 六、記錄表存檔備查。 |
| 表單紀錄 | - 高壓電氣設備巡檢記錄表 - 低壓電氣設備巡檢記錄表 - 發電機保養記錄表 |
| 附 件 | 電氣設備安全維護管理標準作業程序流程圖 |

敏惠醫護管理專科學校

電氣設備安全維護管理標準作業程序

實施檢測製作

記錄表

訂器檢測紀錄表

合格專業機構

簽訂合約

縣政府公用事業課

台灣電力公司

紀錄表存檔備查

檢查缺失題改善計畫

限期改善完成

是

否