緊急淋浴設備定期安檢表
放置地點：                
	安全檢查記錄(一年)

	檢查日期
	時間
	檢查者
	設備確認
	備註

	
	
	
	水流管路是否保持暢通
	水源開關閥是否無故障
	拉環是否鬆動、掉落及漏水
	連接拉環之開關是否無故障
	淋浴罩及洗眼配備外觀是否完整
	檢視水質之外觀顏色是否正常
	緊急淋浴設備及洗眼設備保持隨時可用狀況，並附有操作說明
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


根據特定化學物質危害預防標準36條及勞工安全衛生設施規則第318條，緊急淋浴設備設備應每月依規定定期實施檢查一次。

備註：請填寫OK，如器械異常，詳述器械狀況。 

                                                           負責老師： _____________       單位主管:           
